Капитальный ремонт

Выполнение капитального ремонта в 2008 году:

за счет средств населения  составило 10 069,766 тыс.руб.

в том числе:

капитальный ремонт в жилых домах:

Тополевая 12 - (ремонт подъездов и МОП , фасада, замена  кровли, замена  труб теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, замена общедомовых электросетей, ремонт асфальтового покрытия);

Правды 19 -  (ремонт подъездов и МОП , замена  труб теплоснабжения,  замена общедомовых электросетей, ремонт асфальтового покрытия); Правды 21 – (ремонт подъездов , фасада, замена общедомовых электросетей, установка полотенцесушителей);

Мира 19 - (замена общедомовых электросетей, ремонт отмостки);  Начальная 12, 14, 16, 18  - (ремонт асфальтового покрытия);

Парковая 19 - (ремонт подъездов).

За счет средств Фонда содействия и  реформированию  ЖКХ

проведен ремонт в 11-ти жилых домах на сумму 61 055,801 тыс.руб.

в том числе:

в ж/домах Халезова 4, 6, 13, Советская 25 –  замена кровли,  утепление чердачного перекрытия, ремонт  фасада, замена  труб теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, замена общедомовых электросетей;

Парковая 13, 19 – ремонт мягкой кровли, замена  труб теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, замена общедомовых электросетей,

замена окон МОП;

Парковая 6 – замена кровли, утепление чердачного  перекрытия, замена  труб теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, заземление ванн, металлических дверей;

Солидарности 21 – замена  труб водоснабжения, водоотведения;

Парковая 22 – замена  труб  водоснабжения, водоотведения, замена общедомовых электросетей,  замена лифта (1шт);

Мира 65, Советская 7а – замена лифтов.

Выполнение капитального ремонта в 2009 году:

за счет средств населения  составило 4 703,738 тыс.руб.

в том числе:

капитальный ремонт в жилых домах:

Мира 43,45 – устройство  дренажа в подвалах;

Солидарности 10, Парковая 4 – ремонт подъездов, установка металлического ограждения;

Главная 60, 62 –  установка металлического ограждения;

Советская 7а – установка приборов учета горячего и холодного водоснабжения;

Тополевая 8 – замена  труб  водоснабжения, водоотведения, установка ВРУ;

- по дополнительной  адресной программе - 2 619,02 тыс.руб.

в том числе:

капитальный ремонт в жилых домах:

Советская 7а  - замена  труб горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, заземление ванн;

Тополевая 8 -  замена общедомовых электросетей;

3-Кленовая 23 -  замена  труб горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, замена общедомовых электросетей,  установка приборов учета горячего и холодного водоснабжения;

Липатова 3а  - замена окон МОП.

За счет средств Фонда содействия и  реформированию  ЖКХ

проведен ремонт в 28-ми жилых домах на сумму  147 710,395 тыс.руб.

в том числе:

в жилых домах Солидарности 4, 10, 12, 19, Парковая 2, 4, 27, Главная 60, 71, 71а, Липатова 19, Мира 20, Советская 5а, 21 - замена кровли,  ремонт  фасада, замена  труб теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, замена общедомовых электросетей, ВРУ, установка приборов учета и регулирования тепла, холодного водоснабжения;

Липатова 23 -  ремонт  фасада, замена  труб теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, замена общедомовых электросетей, ВРУ, установка приборов учета и регулирования тепла, холодного водоснабжения;

Советская 2/14, Мира 3, 5, 11, Тополевая 8 - замена кровли,  утеплителя чердачного перекрытия;

3-Кленовая 23, Парковая 12 - замена кровли, замена окон МОП;

Мира 47 - замена кровли, замена общедомовых электросетей, ВРУ;

Липатова 1а – замена лифтов, замена кровли, замена общедомовых электросетей, ВРУ;

Липатова 3а, Мира 43 - замена лифтов, замена кровли, замена окон МОП;

Липатова 4а, Парковая 10 - замена лифтов.