| - Информация о выполнение планово-профилактического текущего ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - и технического обслуживания МКД по ООО УК "ЖКХ Дербышки" в 2009 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система ЦО | Водоснабжение и каналицация |  |  |  |  | Ремонт жилых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ХВС | замена дом.счетчиков ХВС | ГВС | замена дом.счетчиков ГВС | канализование | Кровля | фасад |  | ОС, в том числе |  |  | ЭО | Техническое обслуживание |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт | ремонт | гермошвы | ремонт подъездов | Благо-устройство | Замена перекрытия |  |  |  |
|  |  | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | виды работ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1 | 3-Кленовая 21 | 817,43 | 817,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 2 | 3-я Кленовая 9б | 10,59 |  |  | 10,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 3 | Вяземская 2 | 9,41 |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 4 | Вяземская 26 | 40,37 |  |  | 9,3 | 31,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 5 | Вяземская 27 | 157,01 |  |  |  | 157,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 6 | Высокогорская 9 | 88,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,8 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 7 | Главная 47 | 7,29 |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 8 | Главная 48 | 6,00 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 9 | Главная 66 | 861,49 |  |  |  |  |  |  | 861,5 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 10 | Главная 68 | 1070,00 |  |  |  |  |  |  | 1070,0 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 11 | Каштановая 21 | 8,99 |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 12 | Каштановая 8а | 625,46 |  |  |  |  |  |  | 625,5 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 13 | Круговая 6 | 224,40 |  |  |  |  |  |  | 224,4 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 14 | Липатова 1А | 6,52 |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 15 | Липатова 4А | 636,34 |  |  |  |  |  |  | 636,3 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 16 | Липатова 13 | 185,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,6 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 17 | Липатова 13а | 86,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,0 |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 18 | Липатова 15а | 239,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,4 | 193,718 |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 19 | Липатова 17а | 84,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,4 |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 20 | Мира 16 | 41,68 |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  | 39,1 |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 21 | Мира 12а | 11,32 |  |  |  |  | 11,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 22 | Мира 14 | 5,34 |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 23 | Мира 16а | 6,17 |  |  | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 24 | Мира 24 | 437,46 |  | 183,4 |  |  |  | 254,1 |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 25 | Мира 30 | 328,81 |  |  |  | 328,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 26 | Мира 31 | 352,83 | 343,7 |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 27 | Мира 32 | 169,86 |  |  |  | 118,6 |  |  |  |  | 51,2 |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 28 | Мира 33 | 312,45 | 312,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 29 | Мира 34 | 55,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,2 |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 30 | Мира 35 | 9,09 |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 31 | Мира 37 | 9,33 |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 32 | Мира 47 | 112,28 |  |  | 9,0 | 103,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 33 | Мира 53 | 84,05 |  |  | 14,8 | 69,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 34 | Мира 65 | 196,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,078 |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 35 | Мира 8 | 18,06 |  |  |  |  | 18,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 36 | Начальная 11а | 5,29 |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 37 | Парковая 10 | 15,39 |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 38 | Парковая 12 | 8,99 |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 39 | Парковая 14 | 1229,84 |  |  |  |  |  |  | 1229,8 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 40 | Парковая 18 | 286,95 |  |  |  | 286,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 41 | Парковая 19 | 8,99 |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 42 | Парковая 26 | 146,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,744 |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 43 | Парковая 27 | 215,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,2 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 44 | Правды 21а | 42,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,1 |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 45 | Советская 2/14 | 5,29 |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 46 | Советская 5а | 399,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,3 | 199,0 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 47 | Советская 20 | 5,30 |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 48 | Советская 22 | 6,41 |  |  | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 49 | Советская 23 | 5,32 |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 50 | Советская 7 | 354,53 |  |  |  |  |  |  | 205,7 | 148,799 |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 51 | Советская 9а | 5,30 |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 52 | Солидарности 12 | 454,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,7 | 198,7 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 53 | Солидарности 19 | 426,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,8 | 68,1 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 54 | Солидарности 16 | 506,49 |  | 172,7 |  | 199,0 |  | 134,8 |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 55 | Солидарности 18 | 64,41 |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  | 55,4 |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 56 | Солидарности 20 | 583,48 |  |  | 9,0 |  |  |  | 574,5 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 57 | Солидарности 21 | 8,98 |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 58 | Солидарности 22 | 38,86 |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 29,8 |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 59 | Солидарности 24 | 9,02 |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 60 | Солидарности 26 | 9,12 |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 61 | Солидарности 28 | 595,72 |  |  | 9,1 |  |  |  | 586,7 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 62 | Солидарности 30 | 18,99 |  |  | 19,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 63 | Солидарности 32 | 9,05 |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 64 | Солидарности 4 | 701,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426,2 | 275,3 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 65 | Солидарности 6 | 11,96 |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 66 | Солидарности 8 | 9,09 |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 67 | Халезова 12 | 246,75 |  | 74,7 |  |  |  | 172,0 |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 68 | Халезова 14а | 78,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,3 |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 69 | Энтузиастов 1 | 5,80 |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 70 | Энтузиастов 2 | 5,86 |  |  | 5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 71 | Ягодная 43А | 215,73 |  |  |  |  |  |  | 215,7 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 72 | Водстрой 2 | 387,77 |  |  |  |  |  |  | 367,5 |  |  |  |  |  | 20,2 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 73 | Водстрой 3 | 19,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,3 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 74 | Водстрой 4 | 16,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,9 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 75 | Водстрой 6 | 17,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,8 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 76 | Высокогорская 9 | 35,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,5 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 77 | Главная 49 | 21,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,7 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 78 | Главная 51 | 30,69 |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,3 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 79 | Дорожная 20 | 39,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,0 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 80 | Дорожная 22 | 38,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,6 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 81 | Круговая 10 | 6,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,6 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 82 | Круговая 12 | 8,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,3 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 83 | Круговая 14 | 6,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,6 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 84 | Круговая 8 | 6,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,6 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 85 | Липатова 13 | 6,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,1 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 86 | Липатова 15 | 6,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,1 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 87 | Липатова 3а | 377,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,9 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 88 | Мира 24 | 4,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 89 | Мира 27 | 4,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 90 | Мира 3 | 4,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 91 | Начальная 2 | 53,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,9 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 92 | Одн.-Ноксинская 2б | 2,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 93 | Парковая 17 | 503,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 503,3 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 94 | Парковая 18 | 332,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,8 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 94 | Парковая 29 | 251,51 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,6 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 95 | Правды 15 | 2,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 96 | Правды 20 | 4,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 97 | Правды 22 | 16,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,9 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 98 | Советская 7а | 155,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,4 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 99 | Халезова 4 | 34,22 |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,9 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
| 100 | Халезова 6 | 11,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |  |
|  | ПСД | 400,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Итого: | 16866,95 | 1473,6 | 430,79 | 335,9 | 1294,0 | 29,379 | 560,92 | 6597,7 | 151,3 | 870,8 | 1473,9 | 1045,0 | 185,6 | 2017,2 |  |  |
| СТН |  | 219,27 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УК ЖКХ Дербышки | 17086,22 | 1473,6 | 430,8 | 335,9 | 1294,0 | 29,4 | 560,9 | 6597,7 | 151,3 | 870,8 | 1473,9 | 1045,0 | 185,6 | 2017,2 |  |  |
| Тех.обсл-е инжен.сетей |  | 19071,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |