- Информация о выполнение планово-профилактического текущего ремонта

и технического обслуживания МКД по ООО УК "ЖКХ Дербышки" в 2010 году

| № п/п | Адрес | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Система центрального отопления | ВК |  |  |  | Ремонт жилых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | Замена бойлера | Канализ ование | Кровля | фасад | ОС, в том числе |  |  |  | ЭО | Диагностика лифтов | АСПЗ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт | гермошвы | ремонт подъездов | Благоустройство (МАФ) | Контейнерные площадки | Ремонт перегородки |  |  |  |  |
|  |  | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | виды работ |
| 1 | 2 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 |
| 1 | 3-Кленовая 21 | 1434,8 |  |  |  |  |  | 1434,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 2 | 3-Кленовая 9б-105 | 36,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,5 |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 3 | Водстрой 10 | 12,5 |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 4 | Водстрой 5 | 489,9 |  |  |  |  |  | 489,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 5 | Водстрой 6 | 494,0 |  |  |  |  |  | 494,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 6 | Водстрой 7 | 162,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,39 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 7 | Главная 71а | 228,7 |  |  |  |  |  |  |  | 228,7 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 8 | Круговая 10 | 256,1 |  |  |  |  |  | 256,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 9 | Липатова 13а | 40,5 |  |  |  |  |  |  | 40,5 |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 10 | Липатова 5 | 33,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,8 |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 11 | Мира 8 | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,8 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 12 | Мира 12а | 296,8 | 269,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,8 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 13 | Мира 15 | 1042,3 |  | 103,2 |  |  | 194,4 | 600,2 |  |  |  |  |  | 144,40 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 14 | Мира 16а | 306,9 |  |  | 306,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 15 | Мира 20 | 208,3 |  |  |  |  |  |  |  | 208,3 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 16 | Мира 24 | 32,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,3 |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 17 | Мира 33 | 539,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,05 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 18 | Мира 41 | 25,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,3 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 19 | Мира 43 | 66,9 |  |  | 66,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 20 | Мира 45 | 1677,9 |  |  |  |  |  | 1677,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 21 | Мира 53 | 240,1 |  |  |  | 240,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 22 | Мира 55 | 665,8 |  |  | 0,0 |  |  | 640,5 |  |  |  |  |  |  |  | 25,3 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 23 | Мира 61 | 1121,7 |  |  | 203,3 |  |  | 918,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 24 | Одн.-Ноксинская 2Б | 84,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,7 |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 25 | Парковая 18 | 827,8 |  |  |  |  |  |  | 114,6 |  |  |  |  | 713,22 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 26 | Парковая 2 | 285,6 |  |  |  |  |  |  |  | 285,6 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 27 | Парковая 10 | 62,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,3 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 28 | Парковая 12 | 40,7 |  |  | 40,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 29 | Парковая 26 | 96,5 |  |  | 43,4 |  |  |  |  |  | 53,1 |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 30 | Парковая 27 | 371,4 |  |  |  |  |  |  |  | 371,4 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 31 | Парковая 28 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 32 | Парковая 33 | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,8 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 33 | Правды 13 | 332,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,0 |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 34 | Правды 19 | 36,3 |  |  |  |  |  | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 35 | Советская 11 | 208,1 |  |  |  |  |  | 208,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 36 | Советская 13 | 1081,4 |  |  |  |  |  | 1081,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 37 | Советская 15 | 230,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,0 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 38 | Советская 17 | 26,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,7 |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 39 | Советская 23 | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 40 | Советская 7 | 712,4 | 648,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,2 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 41 | Советская 9 | 585,1 |  | 23,0 |  |  | 95,5 | 407,5 |  |  |  |  |  | 59,1 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 42 | Солидарности 20 | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,8 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 43 | Солидарности 21 | 1328,3 |  |  |  | 313,0 |  | 1015,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 44 | Солидарности 28 | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,8 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 45 | Солидарности 30 | 57,1 |  |  |  |  |  |  |  | 57,1 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 46 | Солидарности 32 | 138,3 |  |  | 116,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,3 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 47 | Солидарности 6 | 72,8 |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,8 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 48 | Солидарности 8 | 107,6 |  |  | 107,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 49 | Стадионная 4 | 20,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,1 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 50 | Тополевая 8 | 151,0 |  |  |  |  |  |  |  | 151,0 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 51 | Халезова 12а | 77,6 |  |  |  |  |  |  | 77,6 |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
|  | ПСД | 2551,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 19 034,89 | 917,2 | 126,2 | 929,8 | 553,0 | 290,0 | 9260,5 | 245,2 | 1302,1 | 469,8 | 82,5 | 68,8 | 1958,20 | 166,75 | 112,9 |  |
|  | СТН | 247,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УК ЖКХ Дербышки | 19 282,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех.обсл-е инжен.сетей |  | 22 656,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |