Информация о запланированной работе планово-профилактического текущего ремонта

и технического обслуживания МКД по ООО УК "ЖКХ Дербышки" на 2010 год

| № п/п | Адрес | факт. выполн. | ПСД | ЦО | ГВС | замена бойлера | ХВС | Канализация | Кровля | Гермо.швы | Ремонт лестн. клеток | Ремонт перегородки | Благоустр. | Контейнерн. площ. | АППЗ | Диагн. лифтов | ЭО | Техническое обслуживание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт |  |
|  |  | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб | тыс.руб | виды работ |
| 1 | 3-Кленовая 21 | 1434,8 |  |  |  |  |  |  | 1434,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 2 | 3-Кленовая 9б-105 | 36,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,5 |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 3 | Водстрой 10 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 4 | Водстрой 5 | 489,9 |  |  |  |  |  |  | 489,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 5 | Водстрой 6 | 494,0 |  |  |  |  |  |  | 494,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 6 | Главная 71а | 228,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,7 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 7 | Круговая 10 | 256,1 |  |  |  |  |  |  | 256,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 8 | Липатова 13а | 40,5 |  |  |  |  |  |  |  | 40,5 |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 9 | Мира 12а | 296,8 |  | 269,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,8 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 10 | Мира 15 | 1042,3 |  |  |  |  | 103,2 | 194,4 | 600,2 |  |  |  |  |  |  |  | 144,4 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 11 | Мира 24, кв.25 | 32,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,3 |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 12 | Мира 33 | 289,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,4 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 13 | Мира 41 | 25,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,3 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 14 | Мира 43 | 66,9 |  |  | 66,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 15 | Мира 45 | 1677,9 |  |  |  |  |  |  | 1677,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 16 | Мира 55 | 665,8 |  |  |  |  |  |  | 640,5 |  |  |  |  |  | 25,3 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 17 | Мира 61 | 1121,7 |  |  | 203,3 |  |  |  | 918,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 18 | Мира 8 | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,8 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 19 | Парковая 10 | 62,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,3 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 20 | Парковая 18 | 713,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,2 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 21 | Парковая 2 | 285,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,6 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 22 | Парковая 27 | 371,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,4 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 23 | Парковая 33 | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,8 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 24 | Правды 19 | 36,3 |  |  |  |  |  |  | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 25 | Советская 11 | 208,1 |  |  |  |  |  |  | 208,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 26 | Советская 13 | 1081,4 |  |  |  |  |  |  | 1081,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 27 | Советская 7 | 712,4 |  | 648,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,2 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 28 | Советская 9 | 585,1 |  |  |  |  | 23,0 | 95,5 | 407,5 |  |  |  |  |  |  |  | 59,1 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 29 | Солидарности 20 | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,8 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 30 | Солидарности 21 | 1493,3 |  |  |  | 478,0 |  |  | 1015,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 31 | Солидарности 28 | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,8 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 32 | Солидарности 30 | 57,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,1 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 33 | Солидарности 6 | 72,8 |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,8 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 34 | Солидарности 8 | 107,6 |  |  | 107,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 35 | Халезова 12а | 77,6 |  |  |  |  |  |  |  | 77,6 |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 36 | Водстрой 7 | 64,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,1 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 37 | Мира 53 | 360,0 |  |  |  | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 38 | Советская 15 | 354,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,1 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 39 | Парковая 28 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 40 | Липатова 5 | 33,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,8 |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 41 | Мира 16А | 650,0 |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 42 | Мира 20 | 231,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,9 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 43 | Парковая 26 | 98,2 |  |  | 45,1 |  |  |  |  |  |  |  | 53,1 |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 44 | Правды 13 | 332,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 45 | Советская 17 | 26,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,7 |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 46 | Советская 23 | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 47 | Солидарности 32 | 455,2 |  |  | 112,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343,1 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 48 | Тополевая 8 | 151,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,0 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 49 | Одн.-Ноксинская 2Б | 84,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,7 |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 50 | Парковая 12 | 44,1 |  |  | 44,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 51 | Парковая 18 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 52 | Диагностика лифтов | 258,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,1 |  |  |
| 53 | Казремпроект | 1064,2 | 1064,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | (ПСД)Прибольничная 4 | 69,1 | 69,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ПСД(Татжилремпр) | 771,3 | 771,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ПСД(Техн.надзор) | 556,1 | 556,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 19941,53 | 2460,76 | 1567,19 | 624,04 | 838,00 | 126,21 | 289,98 | 9260,47 | 250,63 | 1325,74 | 68,78 | 469,78 | 82,53 | 112,93 | 424,80 | 2039,67 |  |
| СТН |  | 259,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по УК |  | 20200,77 | 2460,76 | 1567,19 | 624,04 | 838,00 | 126,21 | 289,98 | 9260,47 | 250,63 | 1325,74 | 68,78 | 469,78 | 82,53 | 112,93 | 424,80 | 2039,67 |  |
| Тех.обсл-е инжен. сетей |  | 22639,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ген.директор ООО УК "ЖКХ Дербышки" 						Н.В.Гиниятов