| - Информация о выполнение планово-профилактического (текущего) ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Приложение № 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - и технического обслуживания МКД в 2011 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес | ВСЕГО |  | Система ЦО |  |  |  | Водоснабжение и канализация |  |  |  |  | Кровля, в т.ч. |  | Фасад | ОС |  | ЭО | АСПЗ | Техническое обслуживание |
|  |  |  |  | ЦО |  |  | монтаж узел учета и регулирования ЦО | ХВС | ГВС | установка терморегулятора ГВС | Замена бойлера | Канализация | ремонт | водосточные трубы | ремонт | Благоустройство (МАФ) | Установка антивандальных ограждений |  |  |  |
|  |  | т.руб | т.руб | т.руб | п.м. | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 3-я Кленовая 23 | 391,99 |  | 577,52 | 270 | 391,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 2 | 3-я Кленовая 9б | 47,65 |  |  |  |  |  |  |  | 47,64506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 3 | Водстрой 9 | 761,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 761,94 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 4 | Главная 69 | 1156,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1156,321 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 5 | Липатова 3 | 361,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,76 | 138,11 | 127,598 |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 6 | Липатова 2а | 825,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 825,08 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 7 | Мира 20/7 | 146,25 | 146,25 |  |  |  | 146,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 8 | Мира 30 | 62,50 |  |  |  |  |  |  | 62,502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 9 | Мира 32 | 186,84 |  |  |  |  |  |  | 139,0 | 47,83523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 10 | Мира 34 | 645,68 |  |  | 80,6 | 194,944 |  | ##### | 86,773 | 85,838 | ##### |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 11 | Парковая 4 | 23,61 | 23,61 |  |  |  | 23,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 12 | Правды 10/20 | 88,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,098 |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 13 | Советская 5 | 447,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,628 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 14 | Советская 8 | 827,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 827,471 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 15 | Стадионная 4 | 47,84 |  |  |  |  |  |  |  | 47,84128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 16 | Стадионная 5 | 47,78 |  |  |  |  |  |  |  | 47,78468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 17 | Халезова 34 | 70,13 |  |  |  |  |  |  | 60,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,87 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 18 | Вяземская 2 | 205,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 19 | Вяземская 26 | 282,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 20 | Главная 47 | 1160,26 | 156,846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912,803 |  |  | 247,46 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 21 | Круговая 2 | 313,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,911 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 22 | Круговая 8 | 369,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369,67 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 23 | Мира 3 | 238,24 | 194,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,24 |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 24 | Мира 7а | 788,20 | 230,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 784,8273 |  |  |  |  | 3,37 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 25 | Мира 45 | 55,26 |  |  |  |  |  |  |  | 55,26041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 26 | Мира 47 | 61,15 | 61,15 |  |  |  |  |  |  | 61,15047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 27 | Мира 59 | 75,44 | 75,44 |  |  |  |  |  |  | 75,43945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 28 | Мира 61 | 68,83 | 61,15 |  |  |  |  |  |  | 61,15047 |  |  |  |  |  |  | 7,675 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 29 | Мира 65 | 57,62 |  |  |  |  |  |  |  | 57,61794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 30 | Мира 67 | 65,53 |  |  |  |  |  |  |  | 58,130 |  |  |  |  |  |  | 7,396 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 31 | Парковая 22 | 58,13 |  |  |  |  |  |  |  | 58,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 32 | Парковая 26 | 39,17 |  |  |  |  |  |  |  | 39,166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 33 | Парковая 27 | 46,16 | 46,16 |  |  |  | 46,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 34 | Парковая 31 | 1628,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1620,8 |  |  |  | 7,273 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 35 | Парковая 33 | 70,02 | 38,50 |  |  |  |  |  |  | 63,143 |  |  |  |  |  |  | 6,879 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 36 | Солидарности 4 | 46,16 | 46,16 |  |  |  | 46,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 37 | Солидарности 6 | 58,13 |  |  |  |  |  |  |  | 58,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 38 | Солидарности 8 | 58,13 |  |  |  |  |  |  |  | 58,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 39 | Солидарности 10 | 190,22 | 190,22 |  |  |  | 190,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 40 | Солидарности 12 | 23,61 | 23,61 |  |  |  | 23,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 41 | Солидарности 19 | 187,51 | 187,51 |  |  |  | 187,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 42 | Солидарности 20 | 45,93 |  |  |  |  |  |  |  | 39,166 |  |  |  |  |  |  | 6,764 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 43 | Солидарности 24 | 66,92 |  |  |  |  |  |  |  | 39,16649 |  |  |  |  |  |  | 7,329 | 20,43 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 44 | Солидарности 28 | 62,21 |  |  |  |  |  |  |  | 55,26041 |  |  |  |  |  |  | 6,948 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 45 | Высокогорская 5 | 3,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,37 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 46 | Главная 45 | 227,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,05 | 53,509 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 47 | Главная 67 | 475,02 | 45,16004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475,02 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 48 | Главная 56 | 3,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,37 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 49 | Мира 13а | 3,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,37 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 50 | Мира 31 | 837,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,255 | 830,42 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 51 | Начальная 2 | 3,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,37 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 52 | Одн.-Ноксинская 2 | 3,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,37 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 53 | Правды 27/11 | 170,01 | 170,01484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,01 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 54 | Тополевая 55 | 99,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,65 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 55 | Правды 27 | 171,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,6 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 56 | Парковая 18 | 81,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,84 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 57 | Главная 71б | 622,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622,3 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 58 | Мира 20 | 112,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,6 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 59 | Мира 32 | 11,75 |  |  |  |  |  |  | 11,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 60 | Правды 9 | 29,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,89 |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 61 | Правды 11 | 56,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,89 |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 62 | Транспортная 16 | 672,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,1 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 63 | Халезова 12 | 269,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,9 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 64 | Липатова 13А | 45,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,09 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 65 | Липатова 17А | 45,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,07 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 66 | Парковая 26 | 41,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,29 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 67 | Каштановая 19 | 38,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,068 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 68 | Каштановая 10 | 72,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,658 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 69 | Каштановая 8 | 33,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,318 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 70 | Высокогорская 5 | 18,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,021 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 71 | Высокогорская 1 | 18,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,021 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 72 | Ягодная 45А | 16,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,638 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 73 | Дорожная 20 | 17,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,668 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 74 | Дорожная 24 | 17,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,719 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 75 | Каштановая 16 | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,340 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 76 | Каштановая 21 | 19,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,073 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 77 | Мира 1 | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,665 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 78 | Мира 33 | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,386 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 79 | Мира 37 | 7,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,584 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 80 | Мира 41 | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,423 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 81 | Мира 43 | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,931 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 82 | Парковая 12 | 7,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,118 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 83 | Парковая 13 | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,220 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 84 | Парковая 17 | 18,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,686 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 85 | Парковая 19 | 16,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,877 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 86 | Парковая 29 | 14,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,595 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 87 | Солидарности 14 | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,860 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 88 | Солидарности 16 | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,794 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 89 | Солидарности 17 | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,800 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 90 | Солидарности 18 | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,928 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 91 | Солидарности 26 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,494 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 92 | Солидарности 30 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,499 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 93 | Солидарности 32 | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,652 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 94 | Солидарности 6 | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,249 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 95 | Парковая 15 | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,975 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 96 | Солидарности 22 | 15,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,102 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 97 | Правды 28 | 226,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,1 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 98 | Водстрой 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 99 | Водстрой 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 100 | Водстрой 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 101 | Водстрой 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 102 | Водстрой 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 103 | Водстрой 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 104 | Водстрой 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 105 | Водстрой 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 106 | Водстрой 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 107 | Главная 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 108 | Главная 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 109 | Главная 62/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 110 | Главная 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 111 | Главная 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 112 | Главная 69А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 113 | Главная 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 114 | Главная 71А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 115 | Главная 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 116 | 3-я Кленовая 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 117 | 3-я Кленовая 23А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 118 | Липатова 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 119 | Липатова 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 120 | Липатова 3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 121 | Липатова 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 122 | Липатова 4А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 123 | Липатова 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 124 | Липатова 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 125 | Липатова 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 126 | Липатова 15А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 127 | Липатова 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 128 | Липатова 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 129 | Липатова 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 130 | Липатова 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 131 | Липатова 23А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 132 | Мира 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 133 | Мира 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 134 | Мира 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 135 | Мира 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 136 | Мира 12А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 137 | Мира 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 138 | Мира 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 139 | Мира16А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 140 | Мира 18/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 141 | Мира 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 142 | Мира 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 143 | Мира 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 144 | Начальная 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 145 | Начальная 11А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 146 | Начальная 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 147 | Начальная 12А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 148 | Начальная 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 149 | Начальная 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 150 | Начальная 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 151 | Начальная 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 152 | Начальная 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 153 | Одн.-Ноксинская 2Б-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 154 | Парковая 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 155 | Парковая 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 156 | ЦРМ 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 157 | Правды 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 158 | Правды 4А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 159 | Правды 8/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 160 | Правды 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 161 | Правды 14/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 162 | Правды 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 163 | Правды 16/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 164 | Правды 17/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 165 | Правды 19/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 166 | Правды 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 167 | Правды 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 168 | Правды 21А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 169 | Правды 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 170 | Правды 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 171 | Правды 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 172 | Правды 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 173 | Правды 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 174 | Советская 1/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 175 | Советская 2/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 176 | Советская 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 177 | Советская 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 178 | Советская 5А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 179 | Советская 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 180 | Советская 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 181 | Советская 7А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 182 | Советская 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 183 | Советская 9А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 184 | Советская 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 185 | Советская 12/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 186 | Советская 13/11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 187 | Советская 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 188 | Советская 15/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 189 | Советская 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 190 | Советская 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 191 | Советская 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 192 | Советская 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 193 | Советская 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 194 | Советская 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 195 | Советская 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 196 | Стадионная 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 197 | Станционная 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 198 | Станционная 12А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 199 | Станционная 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 200 | Тополевая 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 201 | Тополевая 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 202 | Халезова 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 203 | Халезова 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 204 | Халезова 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 205 | Халезова 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 206 | Халезова 12А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 207 | Халезова 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 208 | Халезова 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 209 | Халезова 14А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 210 | Халезова 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 211 | Халезова 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 212 | Халезова 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 213 | Халезова 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 214 | Халезова 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 215 | Халезова 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 216 | Халезова 22А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 217 | Халезова 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 218 | Энтузиастов 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 219 | Энтузиастов 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 220 | Высокогорская 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 221 | Высокогорская 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 222 | Вяземская 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 223 | Главная 43/13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 224 | Главная 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 225 | Главная 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 226 | Главная 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 227 | Главная 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 228 | Дорожная 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 229 | Дорожная 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 230 | Каштановая 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 231 | Каштановая 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 232 | Каштановая 8А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 233 | Каштановая 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 234 | Каштановая 10А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 235 | Каштановая 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 236 | Каштановая 12/46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 237 | Каштановая 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 238 | Каштановая 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 239 | Круговая 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 240 | Круговая 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 241 | Круговая 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 242 | Круговая 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 243 | Круговая 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 244 | Круговая 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 245 | Мира 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 246 | Мира 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 247 | Мира 9А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 248 | Мира 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 249 | Мира 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 250 | Мира 15А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 251 | Мира 17/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 252 | Мира 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 253 | Мира 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 254 | Мира 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 255 | Мира 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 256 | Мира 27/52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 257 | Мира 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 258 | Мира 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 259 | Мира 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 260 | Мира 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 261 | Парковая 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 262 | Парковая 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 263 | Парковая 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 264 | Парковая 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 265 | Солидарности 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 266 | Таежная 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 267 | Трудящихся 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 268 | Ягодная 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 269 | Ягодная 43А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 270 | Ягодная 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 271 | Ягодная 62-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 272 | Вяземская 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 273 | Вяземская 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 274 | Глаавная 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 275 | Дорожная 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 276 | Кленовая 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 277 | Кленовая 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 278 | Трудящихся 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
|  | ПСД | 1076,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого без СТН |  | 18214,8 | 1696,8 | 577,5 | 350,6 | 586,9 | 663,5 | 63,5 | 360,3 | 1056,0 | 702,4 | 88,1 | 9182,2 | 95,8 | 1137,7 | 365,8 | 325,2 | 2260,4 | 250,2 |  |
| СТН |  | 232,320 | 22,058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по УК |  | 18447,095 | 1718,823 | 577,5 | 350,6 | 586,9 | 663,5 | 63,5 | 360,3 | 1056,0 | 702,4 | 88,1 | 9182,2 | 95,8 | 1137,7 | 365,8 | 325,16 | 2260,41 | 250,23 |  |