| ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАНОВО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА УК "ЖКХ ДЕРБЫШКИ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( декабрь 2011г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес | ВСЕГО | Система ЦО |  | Водоснабжение и канализация |  |  |  |  | Кровля, в т.ч. |  | Фасад | ОС |  | ЭО | АСПЗ | Техническое обслуживание |
|  |  |  | ЦО | монтаж узел учета и регулирования ЦО | ХВС | ГВС | установка терморегулятора ГВС | Замена бойлера | Канализация | ремонт | водосточные трубы | ремонт | Благоустройство (МАФ) | Установка антивандальных ограждений |  |  |  |
|  |  | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 3-я Кленовая 23 | 391,99 | 391,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 2 | 3-я Кленовая 9б | 47,65 |  |  |  |  | 47,64506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 3 | Водстрой 9 | 761,94 |  |  |  |  |  |  |  | 761,94 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 4 | Главная 69 | 1156,32 |  |  |  |  |  |  |  | 1156,321 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 5 | Липатова 3 | 361,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,76 | 138,11 | 127,598 |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 6 | Липатова 2а | 825,08 |  |  |  |  |  |  |  | 825,08 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 7 | Мира 20/7 | 146,25 |  | 146,25214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 8 | Мира 30 | 62,50 |  |  |  | 62,502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 9 | Мира 32 | 186,84 |  |  |  | 139,0 | 47,83523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 10 | Мира 34 | 645,68 | 194,944 |  | 63,544 | 86,773 | 85,838 | 214,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 11 | Парковая 4 | 23,61 |  | 23,61197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 12 | Правды 10/20 | 88,10 |  |  |  |  |  |  | 88,098 |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 13 | Советская 5 | 447,63 |  |  |  |  |  |  |  | 447,628 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 14 | Советская 8 | 827,47 |  |  |  |  |  |  |  | 827,471 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 15 | Стадионная 4 | 47,84 |  |  |  |  | 47,84128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 16 | Стадионная 5 | 47,78 |  |  |  |  | 47,78468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 17 | Халезова 34 | 70,13 |  |  |  | 60,26075 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,87 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 18 | Вяземская 2 | 205,71 |  |  |  |  |  | 205,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 19 | Вяземская 26 | 282,05 |  |  |  |  |  | 282,05025 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 20 | Главная 47 | 1160,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912,80266 |  |  | 247,46 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 21 | Круговая 2 | 313,91 |  |  |  |  |  |  |  | 313,911 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 22 | Круговая 8 | 369,67 |  |  |  |  |  |  |  | 369,67 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 23 | Мира 3 | 238,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,24 |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 24 | Мира 7а | 788,20 |  |  |  |  |  |  |  | 784,82726 |  |  |  |  | 3,37 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 25 | Мира 45 | 55,26 |  |  |  |  | 55,26041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 26 | Мира 47 | 61,15 |  |  |  |  | 61,15047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 27 | Мира 59 | 75,44 |  |  |  |  | 75,43945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 28 | Мира 61 | 68,83 |  |  |  |  | 61,15047 |  |  |  |  |  |  | 7,675 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 29 | Мира 65 | 57,62 |  |  |  |  | 57,61794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 30 | Мира 67 | 65,53 |  |  |  |  | 58,130 |  |  |  |  |  |  | 7,396 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 31 | Парковая 22 | 58,13 |  |  |  |  | 58,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 32 | Парковая 26 | 39,17 |  |  |  |  | 39,166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 33 | Парковая 27 | 46,16 |  | 46,16493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 34 | Парковая 31 | 1628,05 |  |  |  |  |  |  |  | 1620,8 |  |  |  | 7,273 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 35 | Парковая 33 | 70,02 |  |  |  |  | 63,143 |  |  |  |  |  |  | 6,879 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 36 | Солидарности 4 | 46,16 |  | 46,16493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 37 | Солидарности 6 | 58,13 |  |  |  |  | 58,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 38 | Солидарности 8 | 58,13 |  |  |  |  | 58,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 39 | Солидарности 10 | 190,22 |  | 190,22017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 40 | Солидарности 12 | 23,61 |  | 23,61197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 41 | Солидарности 19 | 187,51 |  | 187,50543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 42 | Солидарности 20 | 45,93 |  |  |  |  | 39,166 |  |  |  |  |  |  | 6,764 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 43 | Солидарности 24 | 66,92 |  |  |  |  | 39,16649 |  |  |  |  |  |  | 7,329 | 20,43 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 44 | Солидарности 28 | 62,21 |  |  |  |  | 55,26041 |  |  |  |  |  |  | 6,948 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 45 | Высокогорская 5 | 3,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,37 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 46 | Главная 45 | 227,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,05 | 53,509 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 47 | Главная 67 | 475,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475,02 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 48 | Главная 56 | 3,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,37 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 49 | Мира 13а | 3,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,37 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 50 | Мира 31 | 837,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,255 | 830,42 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 51 | Начальная 2 | 3,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,37 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 52 | Одн.-Ноксинская 2а | 3,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,37 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 53 | Правды 27/11 | 170,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,01 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 54 | Тополевая 55 | 99,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,65 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 55 | Правды 27 | 171,58 |  |  |  |  |  |  |  | 171,6 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 56 | Парковая 18 | 81,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,84 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 57 | Главная 71б | 622,26 |  |  |  |  |  |  |  | 622,3 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 58 | Мира 20 | 112,63 |  |  |  |  |  |  |  | 112,6 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 59 | Мира 32 | 11,75 |  |  |  | 11,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 60 | Правды 9 | 29,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,89 |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 61 | Правды 11 | 56,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,89 |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 62 | Транспортная 16 | 672,06 |  |  |  |  |  |  |  | 672,1 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 63 | Халезова 12 | 269,92 |  |  |  |  |  |  |  | 269,9 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 64 | Липатова 13А | 45,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,09 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 65 | Липатова 17А | 45,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,07 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 66 | Парковая 26 | 41,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,29 |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 67 | Каштановая 19 | 38,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,068 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 68 | Каштановая 10 | 72,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,658 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 69 | Каштановая 8 | 33,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,318 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 70 | Высокогорская 5 | 18,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,021 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 71 | Высокогорская 1 | 18,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,021 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 72 | Ягодная 45А | 16,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,638 | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 73 | Дорожная 20 | 17,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,668 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 74 | Дорожная 24 | 17,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,719 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 75 | Каштановая 16 | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,340 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 76 | Каштановая 21 | 19,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,073 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 77 | Мира 1 | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,665 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 78 | Мира 33 | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,386 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 79 | Мира 37 | 7,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,584 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 80 | Мира 41 | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,423 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 81 | Мира 43 | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,931 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 82 | Парковая 12 | 7,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,118 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 83 | Парковая 13 | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,220 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 84 | Парковая 17 | 18,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,686 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 85 | Парковая 19 | 16,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,877 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 86 | Парковая 29 | 14,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,595 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 87 | Солидарности 14 | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,860 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 88 | Солидарности 16 | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,794 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 89 | Солидарности 17 | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,800 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 90 | Солидарности 18 | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,928 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 91 | Солидарности 26 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,494 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 92 | Солидарности 30 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,499 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 93 | Солидарности 32 | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,652 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 94 | Солидарности 6 | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,249 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 95 | Парковая 15 | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,975 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 96 | Солидарности 22 | 15,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,102 |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
| 97 | Правды 28 | 226,1 |  |  |  |  |  |  |  | 226,1 |  |  |  |  |  |  | Гидропневмопромывка и опресовка внутредомовой системы центрального отопления; выборочный ремонт окон, дверей, кровли, межпанельных швов, отмостков; проверка и прочистка вентканалов; устранение засоров; замена запорной арматуры; выполнение аварийных заявок. |
|  | ПСД | 1076,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого без СТН |  | 18214,8 | 586,9 | 663,5 | 63,5 | 360,3 | 1056,0 | 702,4 | 88,1 | 9182,2 | 95,8 | 1137,7 | 365,8 | 325,2 | 2260,4 | 250,2 |  |
| СТН |  | 232,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по УК |  | 18447,095 | 586,9 | 663,5 | 63,5 | 360,3 | 1056,0 | 702,4 | 88,1 | 9182,2 | 95,8 | 1137,7 | 365,8 | 325,16 | 2260,41 | 250,23 |  |

| Информация о запланированной работе планово-профилактического текущего ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и технического обслуживания МКД по ООО УК "ЖКХ Дербышки" на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.03.12. |
| № п/п | Адрес (улица) № дома | Всего | в том числе по видам работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система ЦО | Водоснабжение и канализация |  |  |  | Ремонт жилых зданий |  |  |  | ЭО |
|  |  |  |  | ХВС | ГВС | Замена бойлера | Канализация | Ремонт кровли | Ремонт фасада | ОС, в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка антивандальных ограждений | установка МАФ |  |
|  |  | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб | т.руб |
| 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 3-я Кленовая 21 | 5,93 |  |  |  |  |  |  |  | 5,93 |  |  |
| 2 | 3-я Кленовая 23 | 314,40 |  |  |  |  |  |  |  | 5,97 | 308,43 |  |
| 3 | 3-я Кленовая 23А | 6,43 |  |  |  |  |  |  |  | 6,43 |  |  |
| 4 | Высокогорская 1 | 303,93 |  |  |  |  |  | 303,93 |  |  |  |  |
| 5 | Вяземская 26 | 73,38 |  |  | 73,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Главная 56 | 7,59 |  |  |  |  |  |  |  | 7,59 |  |  |
| 7 | Главная 62 | 7,69 |  |  |  |  |  |  |  | 7,69 |  |  |
| 8 | Главная 68 | 8,42 |  |  |  |  |  |  |  | 8,42 |  |  |
| 9 | Главная 71Б | 8,27 |  |  |  |  |  |  |  | 8,27 |  |  |
| 10 | Липатова 13А | 444,56 |  |  |  |  |  | 434,67 |  | 9,90 |  |  |
| 11 | Липатова 15А | 117,77 |  |  | 107,93 |  |  |  |  | 9,84 |  |  |
| 12 | Липатова 17А | 333,80 |  |  |  |  |  |  |  | 13,30 | 320,50 |  |
| 13 | Липатова 1А | 17,71 |  |  |  |  |  |  |  | 17,71 |  |  |
| 14 | Липатова 2 | 10,05 |  |  |  |  |  |  |  | 10,05 |  |  |
| 15 | Липатова 21 | 7,10 |  |  |  |  |  |  |  | 7,10 |  |  |
| 16 | Липатова 23А | 6,70 |  |  |  |  |  |  |  | 6,70 |  |  |
| 17 | Липатова 3 | 9,04 |  |  |  |  |  |  |  | 9,04 |  |  |
| 18 | Липатова 4 | 11,08 |  |  |  |  |  |  |  | 11,08 |  |  |
| 19 | Липатова 5 | 8,98 |  |  |  |  |  |  |  | 8,98 |  |  |
| 20 | Мира 12А | 9,33 |  |  |  |  |  |  |  | 9,33 |  |  |
| 21 | Мира 14 | 13,78 |  |  |  |  |  |  |  | 13,78 |  |  |
| 22 | Мира 16А | 18,07 |  |  |  |  |  |  |  | 18,07 |  |  |
| 23 | Мира 22 | 212,00 |  |  |  |  |  | 212,00 |  |  |  |  |
| 24 | Мира 24 | 964,59 |  |  |  |  |  | 964,59 |  |  |  |  |
| 25 | Мира 26 | 11,23 |  |  |  |  |  |  |  | 11,23 |  |  |
| 26 | Мира 30 | 6,51 |  |  |  |  |  |  |  | 6,51 |  |  |
| 27 | Мира 31 | 1 645,66 |  |  |  |  |  | 1 645,66 |  |  |  |  |
| 28 | Мира 32 | 13,88 |  |  |  |  |  |  |  | 13,88 |  |  |
| 29 | Мира 34 | 8,15 |  |  |  |  |  |  |  | 8,15 |  |  |
| 30 | Мира 59 | 1 065,52 |  |  |  |  |  | 1 065,52 |  |  |  |  |
| 31 | Мира 8 | 8,69 |  |  |  |  |  |  |  | 8,69 |  |  |
| 32 | Начальная 11А | 662,96 | 655,89 |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  |  |
| 33 | Парковая 18 | 2 183,00 |  |  |  |  |  | 2 183,00 |  |  |  |  |
| 34 | Парковая 7 | 1 226,17 |  | 464,50 |  |  | 761,67 |  |  |  |  |  |
| 35 | Правды 11 | 1 041,19 |  |  |  |  |  | 1 041,19 |  |  |  |  |
| 36 | Правды 14 | 26,76 |  |  |  |  |  |  | 26,76 |  |  |  |
| 37 | Правды 17 | 349,72 |  |  |  |  |  | 349,72 |  |  |  |  |
| 38 | Правды 4А | 869,17 |  |  |  |  |  | 855,35 |  | 13,83 |  |  |
| 39 | Правды 9 | 916,69 |  |  |  |  |  | 916,69 |  |  |  |  |
| 40 | Советская 2 | 8,79 |  |  |  |  |  |  |  | 8,79 |  |  |
| 41 | Советская 20 | 9,56 |  |  |  |  |  |  |  | 9,56 |  |  |
| 42 | Советская 25 | 7,90 |  |  |  |  |  |  |  | 7,90 |  |  |
| 43 | Советская 7А | 12,03 |  |  |  |  |  |  |  | 12,03 |  |  |
| 44 | Советская 9А | 8,49 |  |  |  |  |  |  |  | 8,49 |  |  |
| 45 | Солидарности 16 | 1 211,75 |  |  |  |  |  | 1 211,75 |  |  |  |  |
| 46 | Тополевая 2 | 10,83 |  |  |  |  |  |  |  | 10,83 |  |  |
| 47 | Тополевая 55 | 23,45 |  |  |  |  |  |  |  | 23,45 |  |  |
| 48 | Трудящихся 30 | 282,05 |  |  |  | 282,05 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Халезова 12А | 7,58 |  |  |  |  |  |  |  | 7,58 |  |  |
| 50 | Халезова 13 | 9,10 |  |  |  |  |  |  |  | 9,10 |  |  |
| 51 | Халезова 14А | 13,13 |  |  |  |  |  |  |  | 13,13 |  |  |
| 52 | Халезова 18 | 7,63 |  |  |  |  |  |  |  | 7,63 |  |  |
| 53 | Халезова 19 | 8,05 |  |  |  |  |  |  |  | 8,05 |  |  |
| 54 | Халезова 21 | 6,14 |  |  |  |  |  |  |  | 6,14 |  |  |
| 55 | Халезова 27 | 1 157,23 |  |  | 174,78 |  |  | 975,62 |  | 6,83 |  |  |
| 56 | Халезова 34 | 9,02 |  |  |  |  |  |  |  | 9,02 |  |  |
| 57 | Энтузиастов 1 | 7,96 |  |  |  |  |  |  |  | 7,96 |  |  |
| 58 | Энтузиастов 2 | 7,64 |  |  |  |  |  |  |  | 7,64 |  |  |
| 59 | Главная 69 | 528,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,98 |
| 60 | Мира 24 | 290,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,54 |
| 61 | Мира 18/2 | 381,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381,92 |
| 62 | Мира 43 | 51,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,59 |
| 63 | Советская 5 | 101,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,60 |
| 64 | Советская 8 | 144,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,30 |
| 65 | Парковая 7 | 79,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,63 |
| 66 | Тополевая 2 | 576,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576,06 |
|  | Изготовление ПСД | 1 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого без СТН | 19 218,84 | 655,89 | 464,50 | 356,09 | 282,05 | 761,67 | 12 159,66 | 26,76 | 428,67 | 628,93 | 2 154,62 |
|  | СТН | 249,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по УК | 19 468,68 | 655,89 | 464,50 | 356,09 | 282,05 | 761,67 | 12 159,66 | 26,76 | 428,67 | 628,93 | 2 154,62 |